Umweltdatenerfassung mit Meshtastic
Marcel Jongmanns / Fablab Cottbus

---
Organisatorisches
- Gefördert durch die deutsche Stiftung Engagement und Ehrenamt im Rahmen des Ehrentages zum Geburtstag unseres Grundgesetzes am 23. Mai
  - https://www.ehrentag.de/
- Es werden Bilder von der Veranstaltung gemacht. Wer nicht auf die Bilder möchte jetzt melden.
- Vorstellungsrunde
  - Wer seid ihr? Hintergrund?
  - Was wollt ihr heute mitnehmen?

---
Fablab Cottbus
- Offene Werkstatt die als gemeinnütziger Verein organisiert ist
  - Holz, Metall, 3D Druck, Lasercutter, Elektronik, …
  - Unregelmäßige Workshops
- Aktuelle Öffnungszeiten unter https://community.fablab-cottbus.de/t/306
  - Montag 17 – 19 (kein Thema)
  - Mittwoch 17 – 19 (Offenes Computertechniktreffen)
  - Donnerstag 16 – 18 (3D Druck)
  - Jeden 1. Samstag im Monat 14 – 17 (Repair Cafe)
- Engagierte Mitglieder können nach einer Probezeit 24/7 Zugang bekommen

---
Long Range Wide Area Network – LoRaWAN
- Punkt-zu-Punkt Kommunikation
  - LoRa Gerät ↔ LoRa Gateway ↔ Netzwerk / Internet
- In der EU 868kHz Sendefrequenz
- 2 km (in der Stadt) bis 40 km (flaches Land)
- Kann auch im Gebäude gut Empfangen werden
- ca. 300 bit/s bis 5 kbit/s

---
Merkmale
- Hohe Reichweite bei niedriger Datenrate
  - Generell: Hohe Sendefrequenz → Hohe Datenrate, niedrige Reichweite und umgekehrt
- Durch niedrige Bandbreite nur begrenzte Anzahl der gleichzeitig nutzbaren Kanäle
- Pro 60 Minuten darf jedes Gerät max. 6 Minuten senden
- https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Telekommunikation/Frequenzen/Grundlagen/Frequenzplan/start.html
- Eigenes Kommunikationsnetz mit hoher Reichweite für kurze Chatnachrichten, Telemetrie oder Positionstracking
- Eigenbau von Geräten z.B. https://www.semtech.com/products/wireless-rf/lora-connect/sx1262

---
Anwendungen
- Dezentrale Kommunikation
  - Kommunikation und Austausch von Positionsdaten auch im Brandenburger Wald
  - Benötigt keine zentrale Vermittlungsstelle wie beim Mobilfunk
- Dezentral Sensornetzwerke
  - Zentrale Sensornetzwerke sind vom Betreiber abhängig. Bei Meshtastic kann jeder zuhören und die Daten weiterverarbeiten.
  - Betreiber stellen Sensoren nur an wenige Stellen → Viele Daten sind extrapoliert
  - https://luftdaten.brandenburg.de/
  - In CB stehen 2 Stationen

---
Meshtastic
- Baut auf der LoRa Hardware auf
- Einzelne Nodes können Daten weiterleiten
- → Großflächiges Netzwerk möglich
- https://meshtastic.org/docs/getting-started/
- Per Browser flashen: https://flasher.meshtastic.org
- Per Browser einstellen: https://client.meshtastic.org/

---
Alternative: Meshcore
- https://meshcore.co.uk/index.html
- Bessere Einstellmöglichkeiten zur Kommunikation
  - Chatkanäle
  - Nur ausgewählte Kanäle werden weitergeleitet → Lokale Meshnetzwerke, die von anderen getrennt sind
- Weniger Möglichkeiten für Sensordaten Telemetrie
- Netz in Berlin: https://potatomesh.net/

---
Meshaufbau
- Es gibt verschiedene Betriebsmodi
  - Client: Normaler Betriebsmodus
  - Client_Mute: Sendet Chat- & Telemetriedaten, aber wiederholt keine anderen Pakete
  - Router: Infrastrukturnodes um die Reichweite zu erhöhen
  - Rest: Mehr oder weniger wie Client mit unterschiedlichen Nachrichtenprioritäten
- Viele Geräte, die Daten weiterleiten, auf engem Raum sind schlecht!
  - LoRa Senderaten sind stark begrenzt
- Setzt eure Sensorknoten auf Client_Mute, damit nur Nutzdaten von den Sensoren gesendet werden
- Positionsangaben sind wichtig, um ein gutes Mesh aufbauen zu können
- ALLE Nutzer müssen das Grundprinzip verstanden haben, damit das Mesh nicht negativ beeinflusst wird

---
Beispiel 1: Schlecht
- Zu viele Clients auf engem Raum
  - Mesh Reichweite wird nicht erweitert, aber Pakete werden oft wiederholt → Netz wird zugemüllt, Datenraten sinken
- Client, Client_Mute, Router
- Kartenausschnitt ca. 4,5 km x 4,5 km

---
Beispiel 2: Besser
- Clients, die schon in der nähe von anderen Clients sind, werden zu Client_Mute → Weniger Datenmüll bei gleicher Mesh Reichweitesinken
- Client, Client_Mute, Router
- Kartenausschnitt ca. 4,5 km x 4,5 km

---
Merke
- Die Qualität vom Mesh hängt von den Betreibern ab
- Nodes zur Paketweiterleitung
  - An strategischen Punkten, damit das Netz nicht überlastet wird
  - Gute Antenne, kurze Kabel, hoch gelegen ohne Hindernisse im Umfeld
- Chat und Telemetrie Endpunkte als Client_Mute
  - Außer ihr seid mitten im Brandenburger Wald und habt keine anderen Clients zum Wiederholen in Reichweite
- Wiederholrate für Daten so niedrig wie notwendig
  - Sensordaten uns Positionstracker alle 30-60 Minuten
  - Feste Positionen und Nodeinformationen alle 24h oder seltener

---
Antenne
- Das Mesh sollte für optimale Nutzung strategisch aufgebaut werden
- Clients & Router, die die Meshabdeckung erhöhen, sollten Antennen haben, die möglichst weit vom Boden und anderen Hindernissen weg sind
- Lange Kabel können den Antennengewinn zunichte machen
- z.B. https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/antenne_lte_sma_stecker_3_-_5_dbi_12_cm_starr_omnidirektional-260834
  - Antennengewinn: 3 - 5 dBi; Anschlusskabel Länge: 3,00 m
  - Dämpfung RG-174 A/U Kabel bei 3m: 2,5dB @ 900MHz
  - https://amphenolprocom.com/media/pdfdocs/rg-174-u.de-DE.pdf
- → Antenne so hoch wie möglich
- → Antennenkabel so kurz wie möglich

---
Solarbetrieb / Verbrauch
- Einfacher Solarladeregler mit LiPo Batterie
  - https://www.waveshare.com/solar-power-manager.htm
- 1W Solarpanel kann den Sensorknoten bei starker Sonne versogen
  - Aber nicht die Batterie für die Nacht aufladen
  - Geht nicht bei bewölktem Himmel
- 5W Panel sollte es mindestens sein
- Für Kommunikationssystem mit nRF52840 im Stromsparmodus ohne Sensoren sollten auch 1W reichen
  - Nicht getestet

---
Plattformen
- Seedstudio XIAO, RAK, Heltec, LILYGO
- ESP32
  - WiFi + Bluetooth
  - Sensoranbindung per I2C
  - Flexibler Einsatz
  - → Gut für stationäre Anwendungen mit Sensoren
- nRF52840
  - Nur Bluetooth
  - Bei XIAO: I2C Pins durch LoRa Modul belegt → Keine Sensoren
  - Stromsparender als ESP32
  - → Optimal als Chat/Positionstracker beim Wandern
- https://meshtastic.org/docs/hardware/devices/

---
Sensoren
- https://meshtastic.org/docs/configuration/module/telemetry/
- Weitere Sensoren sind im Entwicklungszweig
  - https://github.com/meshtastic/firmware/tree/develop/src/modules/Telemetry/Sensor
- Anbindung per I2C
- Per API können weitere Sensoren hinzugefügt werden

---
Wetterstation
- Bosch BME680
  - https://www.bosch-sensortec.com/en/products/environmental-sensors/gas-sensors/bme680
- Wetterdaten
  - Luftdruck
  - Temperatur
  - Relative Luftfeuchte
  - Widerstand: Je höher die Luftfeuchte und VOC Konzentration, desto geringer der Widerstand
- Bosch BSEC2 Library berechnet IAQ

---
BME680 – IAQ
- Indoor Air Quality
  - Für außen gilt genau wie für innen: Je höher, desto schlechter die Luft

---
Partikelbelastung
- Sensirion SEN50
  - https://sensirion.com/de/produkte/katalog/SEN50
- Misst Anzahl der Partikel nach Größe
  - PM1.0, PM2.5, PM4, PM10 für Partikel mit x µm
- SEN55: Auslesen der VOC und NOx bisher nicht von Meshtastic unterstützt
  - Misst alle wichtigen Daten zur Luftqualität
- Schlecht für Solar: Braucht 63mA während der Messung und muss oft messen
  - Hat einen Lüfter um einen konstanten Luftstrom zu erzeugen

---
Aufbau
- https://community.fablab-cottbus.de/t/810
- Ground, SDA und SCL von beiden Sensoren verbinden
- SEN5x an 5V, BME680 an 3V3
  - SEN5x arbeitet intern mit 3V3, benötigt aber 5V für den Lüfter
- Pull-Up Widerstände zu 3V3 sind mit auf dem BME680 Board verbaut

---
Aufbau
USB
3V3, GND, SDA, SCL, -, -
-
GND
SCL
SDA
GND
5V
5V
GND
3V3
SDA
SCL

---
Aufbau
Gewebeband
Dichtet Spalt ab
Spritzwasserschutz
M1,6 x 10
M1,6 x 6

---
Einstellungen
- https://meshtastic.org/docs/configuration/
- LoRa: EU_868, Long Fast
- Device
  - CLIENT, wenn das Netz erweitert werden soll
  - CLIENT_MUTE, um nur Daten zu senden, aber nicht zu wiederholen → weniger Auslastung, erhöht nicht die Reichweite vom Netz
- Channel 0 (Primärkanal): PSK AQ==
- Module → Telemetry: Umgebung & Luftqualität aktivieren, 1800 s = 30 Min
- GPS: Modus: not present, feste Position per Maps App oder per GPS vom Telefon, 259200s (72h)
- WLAN, MQTT, Senderaten, etc. nach Bedarf

---
Moduleinstellungen
- MQTT
  - Wenn WLAN aktiviert ist und der Downlink in den Kanaleinstellungen, werden die Datenpakete an den angegebenen MQTT Server weitergeleitet
- Telemetrie
  - Gerätekennzahlen: 259200 s
  - Umweltdaten und Luftdaten aktivieren: 1800 s

---
Personenzähler (Pax Counter)
- Geht nur mit ESP32 und WLAN und BT müssen deaktiviert sein
- Scant kontinuierlich nach WLAN und BT Geräten
- Nicht in Meshtastic implementiert, aber möglich
  - Geräte per WLAN und BT MAC eindeutige identifizierbar
  - Ermöglicht bei mehreren Empfangsantennen die genaue Bestimmung der Position: Triangulation über die Sendestärke
  - Tracking in z.B. Kaufhäusern. Wissen wie lange ihr vor welchem Regal steht.
  - Wer das nicht will: WLAN und BT ausstellen
- https://www.electronicsforu.com/electronics-projects/indoor-tracking-ble-wifi-triangulation

---
Beispiel: Calgary
- Calgary (Kanada) hat sich ein Netzwerk für Sensorik / Smart City auf Basis von LoRa aufgebaut: https://www.calgary.ca/major-projects/smart-city/lorawan.html
- Überwachung der
  - Luftqualität, Wasserqualität im Fluss
  - Status der Grünanlagen

---
Weiterführung
- Open Hackspace (Offenes Treffen für alle Themen um Computertechnik)
  - Mittwoch 17:00 – 19:00
- Weitere Themen z.B.
  - Aufbau Datenbank für Messdaten
  - Aufbau Webseite zur Visualisierung
  - Integration in https://sensor.community/de/
  - Optimierungen für Solarbetrieb
- Telemetrienode im Fablab: a1d8a000 / 2715328512

---
Quellen
- https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite
- https://resources.lora-alliance.org/technical-specifications
- https://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/2203171.htm
- https://www.digital-agentur.de/fileadmin/user_upload/Dabbthek/Dokumente/LoRaWAN-Handbuch.pdf
- https://meshtastic.org/
- https://potatomesh.net/
- https://meshcore.co.uk/index.html#features